温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目（废气、废水）竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2015年5月，温岭市鸿派汽车用品有限公司组织环评编制单位（浙江冶金环境保护设计研究有限公司）、验收监测单位（浙江科达检测有限公司）以及三位专家（名单附后）成立验收工作组，召开温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目（废水、废气）验收会。验收工作组对本项目的环保设施进行现场踏勘，听取了建设单位对项目建设环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，以及其他单位的补充汇报。验收工作组审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：温岭市新河镇城北村；

建设规模：年产10万套纺织汽车坐垫；

主要建设内容：项目厂区位于温岭市新河镇城北村，形成年产10万套纺织汽车坐垫的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2015年5月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目环境影响报告表》。并于2018年5月26日通过了温岭市环境保护局的审批，批文号为温环审[2015]137号。目前，项目主体工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托相关资质单位完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为1900万元，其中环保投资8万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目（废气、废水）及相关环保配套设施。

二、工程变更情况

项目实际建设情况与环评及批复基本一致，无重大变动。

根据环办（2015）52号和环办环评（2018）6号文件的要求，项目的变化不属于重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目厂区废水实行雨污分流，雨水经收集后排入附近河流；本项目生产过程中无水洗等工序，因此整个过程无生产废水产生，外排废水主要为员工日常生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放。

（二）废气

本项目生产过程中，其中复合、定型工序外协，整个过程无工艺废气产生。同时项目也不设置食堂，因此也无油烟废气排放。

四、环境保护设施调试效果

本项目营运期废水主要为生活污水，项目污水经经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放。

五、验收监测结果

根据浙江科达检测有限公司出具的检测报告（浙科达检【2018】验字第122号）表明；

1、废水

废水出水pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植物油日最高排放浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

2、污染物排放总量

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》(浙环发[2012]10  号)第八条的规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目新增 CODcr 和氨氮全部来自生活污水，总量无需区域替代削减。

六、工程建设对环境的影响

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由新河镇污水处理厂统一处理达到出水水质标准后排放。项目运营过程对周边环境影响较少。

七、验收结论

温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目（废气、废水）手续完备，基本落实了环保“三同时”相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了环保管理制度，废水、废气监测结果达标，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全，验收组建议通过验收。

后续要求：

八、验收人员信息

验收人员信息详见温岭市鸿派汽车用品有限公司年产10万套纺织汽车坐垫技改项目（废气、废水）验收人员签到表。

2018年10月15日

温岭市鸿派汽车用品有限公司